## Slide 1
Automate Programmable industriel
By Koné Madeleine Julie

## Slide 2
La gamme SIMATIC S7
SIMATIC
WinCC
SIMATIC
PC
SIMATIC
DP
SIMATIC
Automate
SIMATIC
HMI
SIMATIC
NET
SIMATIC
PCS 7
SIMATIC
Logiciel
SIMATIC

## Slide 3
Objectifs du chapitre
A l‘issue du chapitre „La gamme SIMATIC“, vous connaîtrez :
... la gamme SIMATIC S7
... les systèmes d‘automatisation S7-200 et S7-300/400
... les modules disponibles
... le concept "Totally Integrated Automation"
... la configuration requise sur un PC pour travailler avec STEP7
... les outils du progiciel de base STEP7.
... les consoles de programmation

## Slide 4
Présentation de la gamme SIMATIC
SIMATIC HMI
Interface AS-i
SIMATIC PG
SIMATIC PC
Logiciel SIMATIC
Automates SIMATIC
PROFIBUS-DP
Industrial Ethernet
PROFIBUS
Réseau MPI
SIMATIC NET
Base PC

## Slide 5
S7-200
EM 221
DI 8 x DC24V
I.0
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
S7-21x (ancienne version)
S7-22x

## Slide 6
SIMATIC S7-200 : Types CPU
10
4ko
2ko
CPU 222
CPU 221
CPU 224
CPU 226
CPU 226XM
E/S
programme
données
14
4ko
2ko
24
8ko
5ko
40
8ko
5ko
40
16ko
10ko
La CPU appropriée a vos besoins.

## Slide 7
SIMATIC S7-200 : CPUs et extensions possibles
6 E
8 E
14 E
24 E
E intégrées
Extension max.
S intégrées
4 S
10 E/S
pas d‘extension
6 S
78 E/S
8EA ou 8EA/2S max.
10 S
168 E/S
16 EA et/ou 14 SA max.
16 S
248 E/S
16 EA et/ou 14 SA max
CPU 222
CPU 221
SF
RUN
STOP
CPU 224
SF
RUN
STOP
CPU 224
SF
RUN
STOP

## Slide 8
S7-200 : Modules
8 DI
8 DO
(DC ou relais)
Modules
TOR
Modules
Analogiques
Module
Communication
4 AI
4 AI / 1AO
2 AO
2 AI or 4 AI
Thermocouples
Modules RTD
PROFIBUS DP
AS-i-Master
Modem
Ethernet
Modules
Temperature
4DI / 4DO
8DI / 8DO
16DI / 16DO
Module
Modem
Module
Positionnement
Teleservice Communi-cation Messaging
Pilotage
Moteur
Pas a pas
Ou
Servo moteur

## Slide 9
S7-200 : Présentation de la CPU
Témoins d‘état
des ETOR intégrées
Connexion PPI
Témoins d‘état
de fonctionnement
Témoins d‘état
des STOR intégrées
- Potentiomètre
- Commutateur
de mode de
fonctionnement
Module mémoire
Ou Horloge

## Slide 10
Accessoires: Modules
Module mémoire
  Sauvegarde des données, image de l‘EEPROM interne
Batterie
  Protection supplémentaire contre les pertes de programmes
  Typ. 200 jours
Module horloge + batterie
  Horodatage pour CPU 221/222
  Pîle de sauvegarde

## Slide 11
S7-300

## Slide 12
S7-300 : Modules
PS
Alimentation
(option)
CPU
IM
Coupleur
(option)
SM :
ETOR
SM :
STOR
SM :
EANA
SM :
SANA
FM :
- Comptage
- Positionnement
- Régulation
CP :
- Point à point
- PROFIBUS
- Industrial Ethernet

## Slide 13
S7-300 : Présentation de la CPU
CPU 314 jusqu‘à 10.2002
CPU 314 à partir de 10.2002

## Slide 14
S7-300

## Slide 15
S7-400

## Slide 16
S7-400 : Modules
PS
Alimentation
CPU
SM :
ETOR
SM :
STOR
SM :
EANA
SM :
SANA
CP
SM
FM
IM
Coupleur

## Slide 17
S7-400 : Présentation de la CPU
LED de
signalisation défaut
Alimentation pile externe
Interface
MPI/DP
Interface DP
Logement pour
carte mémoire
Sélecteur de
mode

## Slide 18
Consoles de programmation
Field PG
Power PG

## Slide 19
Résultat de l‘installation
Double clic sur l‘icône
Appel via le menu Démarrer

## Slide 20
Outils STEP 7

## Slide 21
Progiciels STEP 7
Quel API ?
requis
options
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-300
STEP 7
Micro/WIN
STEP 7
S7-SCL
CFC
S7-GRAPH
S7-HiGraph
Fuzzy Control (logique floue)
Régulateur PID
standard
Régulateur PID
modulaire
DOCPRO
TeleService
S7-PDIAG
S7-PLCSIM
PRODAVE
MPI
STEP 7 Professional
S7-SCL
S7-GRAPH
S7-PLCSIM

## Slide 22
Rappel des objectifs
... la gamme SIMATIC S7
... les systèmes d‘automatisation S7-200 et S7-300/400
... les modules disponibles
... le concept "Totally Integrated Automation"
... la configuration requise sur un PC pour travailler avec STEP7
... les outils du progiciel de base STEP7.
... les consoles de programmation
Ce que vous venez de voir...
À tout de suite...

## Slide 23
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION